**计量设备详细清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **仪器名称** | **型号** | **数量** |
| 电子秤 | BS-30KA | 1 |
| 电子秤 | BP-S-30 | 1 |
| 电子天平 | BS400S | 1 |
| 电子天平 | T200 | 1 |
| 电子天平 | JJ200 | 2 |
| 电子分析天平 | JJ224BC | 1 |
| 紫外分光光度计 | Uvmimi-1280 | 1 |
| 电热恒温水浴锅 | HWS-24型 | 1 |
| 电热恒温水浴锅 | HWS-12型 | 1 |
| 电阻炉 | SX-2.5-10 | 1 |
| 笔型酸度计 | 8685 | 1 |
| 霉菌培养箱 | PYX-150M-A | 1 |
| 隔水式恒温培养箱 | GNP-9080 | 1 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 1 |
| 电热恒温培养箱 | HN-40BS | 1 |
| 温湿度计 | 明高 | 31 |
| 酒精计 |  | 1 |