# **儿科床头柜技术参数**

1. **规格：480\*480\*760mm。**
2. **材质：柜面为ABS台面，柜体ABS材质，多次颜色选择，表面经多次静电处理。**
3. **桌面有固定位置放热水壶座、有防倾倒防护**
4. **一抽一柜，柜门和抽面为双层，门抽上下带面板，带餐板、带双边毛巾挂架、手提袋挂钩、结实、耐用。整体拉伸为多边弧形，美观大方，防止撞伤或挂伤病人。**