蛋白印迹分析仪技术参数

1、膜条容量/样本位：>40个

2、多通道分配试剂

3、孵育温度：室温、25度、37度可调

4、永久性钢针加样，无需TIP头

5、双向LIS数据传输

6、内置样本条码扫描功能

7、携带污染率：≤0.5%，独立的加样系统和试剂分注系统

8、判读摄像：CCD成像技术，500万像素，分辨率 490dpi

9、支持多项目同盘测试功能