## Sheet1
放射诊疗设备性能检测及场所防护检测明细表
序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 主要参数
1 | DR机 | AXIOM Aristos MX | 西门子 | 150kv/500mA
2 | DR机 | YSIO | 西门子 | 150kv/500mA
3 | 64排CT机 | Brilliance | 飞利浦 | 140Kv/500MA
4 | 直线加速器 | 三光子Precise | 医科达 | 18MeV/15MV
5 | 常规模拟定位机 | HMD-IB | 中国核动力研究设计院 | 125kv/500mA
6 | 牙片机 | RAY68(M) | 宁波蓝野 | 70Kv/7mA
7 | 移动C型臂 | SXT-1000A | 东芝 | 110Kv/16mA
8 | 乳腺机 | Senigraphe Grystal | GE | 49KV/100mA
9 | DSA机 | INFX-9000V | 东芝 | 125KV/1000mA
10 | 16排CT机 | Alexion TSX-034A | 东芝 | 135KV/300mA
11 | 数字胃肠机 | DT570S | 深圳安健 | 150Kv/650mA
12 | 数字化X射线成像系统DR | SONTU200-FDR | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 150Kv/630mA
13 | 移动DR | 锐珂 DRX-Revolution | 锐珂 | 150Kv/ 400mA
14 | 移动式C形臂X光机 | 德国奇目Ziehm 8000 | 德国奇目 | 110KV/20mA
15 | X射线计算机体层摄影设备 | 联影UCT528 | 联影 | 140KV/350mA
16 | 双能X射线骨密仪 | GE Prodigy Pro | GE | 76KV/3mA
17 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT) | 卡瓦OP300-1 | 卡瓦 | 90KV/14mA
18 | X射线计算机体层摄影设备（256CT) | Spectral CT | 飞利浦 | 140KV/1000mA
19 | 医用磁共振成像系统（1.5T） | ACHIEVA 1.5T | 飞利浦 | 1.5T
20 | 医用磁共振成像系统（3.0T） | SIGNA Architect | GE | 3.0T